ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

Ao

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

(E-MAIL): ___________________________________

Em atendimento ao Edital do pregão em epígrafe, apresentamos a(s) seguinte(s) proposta(s) de preços.

| ITEM 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  |  |
| 1.1. Contratação de empresa para Fornecimento de Sistema Integrado de Controle de Acesso constituído de: - Catracas equipadas com recursos simultâneos de leitura biométrica, leitura de cartões de proximidade e leitura de cartões com código de barras; - Webcam; e - Serviços de instalação; configuração; manutenção, durante o período de garantia; e treinamento, a serem realizados na sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte/MG, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital nº 009/2017. 1.2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 1.2.1. CATRACAS a) quantidade: 3 (três) catracas, modelo gabinete com barreiras deslizantes “Flap”, sendo 2 (duas) catracas constituídas de barreira deslizante em apenas um dos lados e 1 (uma) catraca com barreiras deslizantes em ambos os lados, devendo formar um sistema com duas passagens, sendo uma para pedestre e outra para portadores de necessidades especiais – PNE, conforme projeto - Item 15 deste Termo de Referência; b) acabamento em aço inox escovado; c) deve possuir cofre inteligente para coleta dos cartões de visitante em aço inox escovado, com acabamento idêntico ao da catraca, com dispositivo que libere a saída do visitante somente após o depósito do cartão; c.1) ao serem depositados no cofre inteligente, a baixa dos cartões deverá ser automática no sistema de acesso; c.2) o cartão deverá ser desvinculado do visitante, porém os dados do visitante deverão constar do sistema para acessos futuros; d) deve permitir operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem simultaneamente; e) sistema de abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência; f) equipadas com recursos simultâneos de leitura biométrica, leitura de cartão de proximidade e leitura de cartão com código de barras, que deverão estar acoplados à própria catraca; f.1) leitor biométrico digital óptico, com resolução mínima de 500 dpi, tempo de validação menor do que 1 segundo, com possibilidade de cadastrar, no mínimo, 2 (duas) digitais por pessoas e capacidade para registrar, no mínimo, 500 (quinhentas) pessoas; f.2) leitor de cartão de proximidade, sem necessidade de contato direto, com capacidade para registro de, no mínimo, 500 (quinhentos) cartões; f.3) Leitor de código de barras, com leitura facilitada com ambos os lados para entrada e saída, com capacidade para registro de, no mínimo, 500 (quinhentos) códigos de barras; g) quantidade de passagem de 25 acessos por minuto, no mínimo; h) portas de acesso aos componentes eletrônicos protegido por fechadura com chave. 1.2.2. CARTÕES DE PROXIMIDADE a) quantidade: 200 (duzentas) unidades; b) modelo ISO (PVC); c) os cartões de proximidade serão utilizados para acesso de visitantes às dependências do CRCMG; d) os cartões deverão ter tecnologia que possibilite reutilização indefinida, ou seja, sem limite de vinculação de acessos de visitantes; e) todos os cartões deverão ter o mesmo padrão fabricação; f) compatíveis os dispositivos de leitura das catracas; g) permitir a plotagem em ambos os lados sem prejuízo do seu perfeito funcionamento. 1.2.3. SOFTWARE a) compatível com plataforma Windows; b) deverá ser instalado em servidor localizado na sede do CRCMG, com possibilidade de acesso de, pelo menos, 2 (dois) usuários simultaneamente, em computadores conectados à rede do CRCMG. c) o sistema deve gerenciar a comunicação com os equipamentos de controle de acesso, em ambiente de rede local (ethernet); d) permitir o cadastramento ilimitado de pessoas e o armazenamento permanente dos dados; e) emissão de relatório de acessos; f) emissão de relatórios de cadastro; g) fazer a vinculação das pessoas cadastradas no sistema biométrico da catraca; h) fazer a vinculação dos códigos de barras dos crachás dos colaboradores do CRCMG no sistema de código de barras da catraca; i) fazer vinculação entre os cartões de proximidade e os dados do visitante cadastrado; j) armazenamento de dados como, no mínimo, nome e sobrenome, RG, filiação e dois números de telefones; k) armazenamento de fotografias; 1.2.4. WEBCAM a) quantidade: 1 (uma); b) para fotografar; c) modelo compatível com plataforma Windows. 1.3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO a) demarcação dos locais adequados para instalação dos pontos de energia e de rede que irão alimentar as catracas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista para a instalação das catracas, para que o CRCMG possa providencia-los, em acordo com o projeto executivo (item 15). b) instalação das catracas, na recepção da Sede do CRCMG, localizada na rua Cláudio Manoel, nº 639, bairro Savassi, andar térreo, nos termos do projeto executivo (item 15); c) o espaço disponível para a instalação das 3 (três) catracas é de 247 cm lineares; d) configuração dos equipamentos; e) instalação e configuração do software, bem como sua interligação aos equipamentos (catracas, computador e webcam); 1.4. TREINAMENTO a) em até 3 (três) dias úteis após a completa instalação e configuração dos equipamentos, deverá ser realizado um treinamento referente a operacionalização das catracas, do sistema automático da portinhola e dos softwares para 3 (três) funcionários do CRCMG e 2 (dois) funcionários terceirizados envolvidos, na sede do CRCMG localizada na Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte - MG; b) todos os custos necessários para realização do treinamento, como honorários, transporte, hospedagem, alimentação, entre outros, já deverão estar previstos no valor ofertado na Proposta de Preços, ou seja, a execução desse serviço não poderá representar nenhum custo adicional para o CRCMG. 1.5. OBSERVAÇÕES a) é de total responsabilidade da licitante contratada a disponibilização, em pleno funcionamento, do Sistema Integrado de Controle de Acesso, em conformidade com as condições e as especificações estipuladas neste Termo de Referência e no respectivo Edital; b) a licitante deverá certificar-se de que os equipamentos que ofertar estarão adequados à instalação no espaço disponível, devendo aferir as condições locais e possíveis incompatibilidades no momento da vistoria; c) os equipamentos deverão ser adequados à rede elétrica disponível no local que é de 110v. d) os equipamentos deverão ter garantia, a ser prestada pela própria contratada, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega, em pleno funcionamento, do Sistema de Controle de Acesso. |  |  |
| VALOR GLOBAL |  | R$ ......,... (.........) |
| FABRICANTE DAS CATRACAS: |  |  |
| MODELO DAS CATRACAS: |  |  |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de pagamento: O CRCMG efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega, em pleno funcionamento, do Sistema de Controle de Acesso, mediante a apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá conter o aceite do representante do CONTRATANTE, das certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho e da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

Serão descontados sobre os pagamentos a serem realizados, as devidas retenções de tributos e contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal.

Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 009/2017, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do respectivo Termo de Referência - Anexo I.

Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato:

Nome:

Função:

CPF:

Telefone/Fax:

Endereço Eletrônico (e-mail):

_______________________ de _________de 2017.

____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa