ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

Ao

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

(E-MAIL): ___________________________________

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a(s) seguinte(s) proposta(s) de preços.

| ITEM I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Objeto: |  |  |  |  |
| 2. Especificações: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ares-condicionados instalados na sede do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, incluindo os materiais e as ferramentas necessários à execução dos serviços, durante o período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital nº 017/2018 e seu Anexo I – Termo de Referência. |  |  |  |  |
| Item | Especificações Gerais |  | Marca | Qtd. |
| 1 | Modelo ZCA195RB - 19.000 BTUs |  | Springer | 28 |
| 2 | Modelo MCC125RB - 12.000 BTUs |  | Springer | 18 |
| 3 | Modelo ZCA305RB - 30.000 BTUs |  | Springer | 4 |
| 4 | Modelo ZCA215RB - 21.000 BTUs |  | Springer | 4 |
| 5 | Modelo Split wall teto / GSW 18-22L - 18000 BTUs |  | Gree | 3 |
| 6 | Modelo GST60 N SERIE 35704300011701 |  | Gree | 2 |
| 7 | Modelo ACJ - 19.000 BTU/H |  | Springer | 2 |
| 8 | Modelo Split piso teto / GST 24-22L – 42.000 BTUs |  | Gree | 2 |
| 9 | Modelo 36000 BTU/H |  | Carrier | 2 |
| 10 | Modelo SL85GW/Y Conjunto Split -30.000 BTUs |  | St. Louis | 2 |
| 11 | Modelo Split piso teto / GST 24-22L – 24.000 BTUs |  | Gree | 1 |
| 12 | Modelo MPC-48 CR V2 FR - 48.000 BTUs |  | Midea | 1 |
| Total equipamentos |  |  |  | 69 |
| VALOR MENSAL |  | R$ ......,... (.........) |  |  |
| VALOR GLOBAL (12 MESES) |  | R$ ......,... (.........) |  |  |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de pagamento: O CRCMG efetuará o pagamento até o 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal, com as devidas deduções legais, bem como das certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

Serão descontados sobre os pagamentos a serem realizados, as devidas retenções de tributos e contribuições, conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal.

O valor ofertado será fixo, não comportando qualquer correção no curso de vigência do contrato.

Havendo inclusão ou exclusão de equipamento, o valor global desta proposta será ajustado proporcionalmente em relação à quantidade de equipamentos (sessenta e nove), ou seja, 1/69 avos do preço por unidade, acrescida ou suprimida ao contrato.

Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 017/2018, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do respectivo Termo de Referência - Anexo I.

Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do contrato:

Nome:

Função:

CPF:

Telefone/Fax:

Endereço Eletrônico (e-mail):

_______________________ de _________de 2018.

_____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa