## IMPERMEABILIZAÇÃO
PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
OBRA: | SEDE DO CRCMG
LOCAL: | RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI – BELO HORIZONTE/MG
RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS E PREÇOS
ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | P. UNIT. S/ BDI(R$) | P. UNIT. C/ BDI(R$) | P. TOTAL
MATERIAIS
1 | 264 | kg | Argamassa Polimérica (Vedatop Flex ou equivalente) - Consumo estimado: 4 kg/m²
2 | 2.4 | m³ | Argamassa de cimento e areia no traço volumétrico (1:3) - Regularização da superfície
3 | 29.1 | kg | Adesivo para argamassa e chapisco (Bianco Vedacit ou equivalente) - Consumo estimado: 0,300 kg/m²
4 | 10 | litros | Solução asfáltica para imprimação (Primer Manta Vedacit ou equivalente)
5 | 33.5 | m² | Manta asfáltica (V-PRO II POLIÉSTER 4 mm Vedacit ou equivalente)
6 | 2 | unid. | Selante de Poliuretano ou equivalente
7 | 1 | unid. | Tela de Poliéster (Vedatex ou equivalente) - Estimado: Tela de 0,73 x 10 m (Dimensão mínima da Vedatex)
8 | 68 | unid. | Pino com arruela plástica 1/4" x 51mm ou equivalente - Consumo estimado: 01 pino a cada 50 cm
SERVIÇOS
9 | 1 | vb | Retirada da manta asfáltica e demais estruturas fixadas
10 | 1 | vb | Limpeza da superfície para aplicação dos impermeabilizantes
11 | 1 | vb | Substituição do duto de ventilação da casa de máquinas
12 | 1 | vb | Recolocação do guarda-corpo na parte superior do reservatório
|  |  | VALOR TOTAL |  | 0
NOTAS:
1) | Os materiais listados destinam-se à complementação das instalações existentes;
2) | Foram listados os principais materiais. Dependendo das condições da obra e das características de trabalho do instalador, poderão haver variações nos quantitativos e nos tipos de materiais;
3) | As marcas citadas e os fabricantes indicados são apenas um referencial para especificação. Materiais e equipamentos similares poderão ser utilizados, desde que estejam de acordo com as especificações técnicas;
4) | Além dos materiais listados, é necessário alocar verba para obras e seus reparos;
5) | Os quantitativos em questão são apenas referências para os trabalhos obtidas através do projeto, sendo necessário a realização da validação pelo construtor/instalador;
6) | Os valores apresentados comtemplam um de acréscimo de 10% para as perdas dos materiais;
7) | Para a impermeabilização com argamassa polimérica, considerou-se a aplicação de argamassa de regularização sobre reboco já existente e "picotado" (para maior aderência da argamassa de regularização).

## HIDRÁULICO
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
OBRA: | SEDE DO CRCMG
LOCAL: | RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI – BELO HORIZONTE/MG
RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS E PREÇOS
ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | P. UNIT. S/ BDI(R$) | P. UNIT. C/ BDI(R$) | P. TOTAL
Água Fria (Instalações Provisórias*)
Alimentação
Tubulações
1 | 90 | m | Tubo Ø32mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
Conexões
2 | 1 | pç | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
3 | 4 | pç | Adaptador para caixa d´água com registro Ø1" Tigre ou equivalente técnico*
4 | 15 | pç | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
5 | 2 | pç | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
6 | 3 | pç | Tê soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
7 | 1 | pç | Luva de redução soldável 32x25mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
Reservatórios
8 | 4 | pç | Caixa d´água de polietileno 500l Tigre ou equivalente técnico*
Distribuição
Tubulações
9 | 18.97 | m | Tubo Ø85mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
10 | 1.959 | m | Tubo Ø60mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
Conexões
11 | 2 | pç | Registro de gaveta Ø3" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
12 | 4 | pç | Adaptador para caixa d´água com registro Ø3" Tigre ou equivalente técnico
13 | 3 | pç | Joelho 90° soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
14 | 2 | pç | Tê soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
15 | 2 | pç | Tê de redução soldável Ø85x60mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico
Água Fria - Instalações Permanentes
Alimentação
Tubulações
16 | 118.79 | m | Tubo Ø32mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para recalque e alimentação a partir do reserv. inferior
17 | 2.76 | m | Tubo Ø40mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para sucção
Conexões
18 | 1 | pç | Hidrômetro padrão COPASA, diâmetro 32mm, com conexões e registros
19 | 2 | pç | União Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
20 | 2 | pç | União Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
21 | 2 | pç | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
22 | 2 | pç | Registro de gaveta Ø1.1/4" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
23 | 4 | pç | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1" (32mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
24 | 4 | pç | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/4" (40mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
25 | 2 | pç | Válvula de retenção Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
26 | 2 | pç | Válvula de retenção Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
27 | 1 | pç | Válvula de pé com crivo Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
28 | 23 | pç | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
29 | 2 | pç | Joelho 90° soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
30 | 1 | pç | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
31 | 1 | pç | Tê soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
32 | 1 | pç | Tê soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
33 | 2 | pç | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
34 | 1 | pç | Torneira bóia click Ø1" Tigre
35 | 2 | pç | Chave de nível tipo bóia 15A
Sistema de Sucção e Recalque
36 | 2 | pç | Motobomba horizontal tipo centrífuga multiestágio com motor elétrico. Potência 3cv; vazão de 3,5m³/h; pressão de 75m.c.a. de marca GRB-CNTB-5.4-76, ou Schneider ou equivalente técnico
Distribuição
Tubulações
37 | 56.46 | m | Tubo Ø20mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
38 | 10 | m | Tubo Ø50mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
39 | 33 | m | Tubo Ø110mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
Conexões
40 | 5 | pç | Joelho 90° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
41 | 2 | pç | Joelho 90° soldável Ø50mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
42 | 2 | pç | Joelho 90° soldável Ø60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
43 | 2 | pç | Joelho 90° soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
44 | 6 | pç | Joelho 90° soldável Ø110mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
45 | 2 | pç | Joelho 45° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
46 | 4 | pç | Tê soldável Ø110mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
47 | 4 | pç | Luva de redução soldável 110x85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
48 | 2 | pç | Bucha de redução soldável longa 85x60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
49 | 1 | pç | Tê de redução soldável Ø50x20mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico
50 | 1 | pç | Registro de gaveta Ø1.1/2" (50mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
51 | 2 | pç | Registro de gaveta Ø4" (110mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
52 | 2 | pç | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/2" (50mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
53 | 4 | pç | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø4" (110mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
Outros
54 | 1 | Verba | Retirada de telhado
55 | 1 | Verba | Abertura de shaft
56 | 1 | Verba | Retirada de coifa inutilizada existente sobre o reservatório superior
57 | 1 | Verba | Retirada de antenas existentes sobre o reservatório superior
58 | 1 | Verba | Furos em estrutura de concreto
59 | 1 | Verba | Abertura de paredes
60 | 1 | Verba | Recolocação do telhado da cobertura
61 | 1 | Verba | Fechamento de shaft
62 | 1 | Verba | Fechamento de paredes
63 | 1 | Verba | Chapiso de paredes refeitas
64 | 1 | Verba | Emboço de paredes refeitas
65 | 1 | Verba | Reboco de paredes refeitas
66 | 1 | Verba | Pintura de paredes refeitas
67 | 1 | Verba | Forro no pvto térreo
68 | 2 | Verba | Abertura de pisos para passagem de novas tubulações
69 | 3 | Verba | Recomposição de pisos para passagem de novas tubulações
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1) | Os materiais listados destinam-se à complementação das instalações existentes.
2) | Os equipamentos existentes poderão ser aproveitados, desde que submetidos à testes e aprovados.
3) | Foram listados os principais materiais. Dependendo das condições da obra e das características de trabalho do instalador, poderão haver variações nos quantitativos e nos tipos de materiais.
4) | As marcas citadas e os fabricantes indicados são apenas um referencial para especificação. Materiais e equipamentos similares poderão ser utilizados, desde que estejam de acordo com as especificações técnicas.
5) | Além dos materiais listados, é necessário alocar verba para obras e seus reparos
6) | Os quantitativos em questão são apenas referências para os trabalhos obtidas através do projeto, sendo necessário a realização da validação pelo construtor/instalador.
7) | Os valores apresentados não consideram fatores de perda, estes deverão ser calculados de acordo com as condições de obra.

## ELÉTRICO
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBRA: | SEDE DO CRCMG
LOCAL: | RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI – BELO HORIZONTE/MG
RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E PREÇOS
ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | P. UNIT. S/ BDI(R$) | P. UNIT. C/ BDI(R$) | P. TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMPONENTES
1 | 1 | pç | Quadro de distribuição de embutir para 16 disjuntores padrão DIN, barramento de 100A
2 | 1 | pç | Disjuntor termonagnético monopolar DIN (IEC) 20A
3 | 2 | pç | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 20A
4 | 2 | pç | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 25A
5 | 2 | pç | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 40A
6 | 3 | pç | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) - 175V-40kVA
TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS DE PASSSAGENS
7 | 1 | pç | Conjunto caixa de tomada e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1" e duas tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
8 | 1 | pç | Conjunto caixa de tomada, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1"
ELETRODUTOS E CONEXÕES
9 | 60 | pç | Eletroduto PVC rígido roscável ø3/4" - barra de 3 metros
10 | 20 | m | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø3/4"
11 | 14 | pç | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø3/4"
12 | 15 | pç | Eletroduto PVC rígido roscável ø1" - barra de 3 metros
13 | 5 | m | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø1"
14 | 4 | pç | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø1"
CONDUTORES
15 | 100 | m | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 2,5mm²
16 | 10 | m | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 4mm²
18 | 40 | m | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1kV - 10mm²
OUTROS
19 | 1 | pç | Fita isolante 20 metros
20 | 7 | pç | Placa de identificação do circuito
21 | 7 | pç | Etiqueta de identificação do circuito
|  |  | VALOR TOTAL |  | 0
NOTAS:
1) | Os materiais listados destinam-se à complementação das instalações existentes.
2) | Os equipamentos existentes poderão ser aproveitados, desde que submetidos à testes e aprovados.
3) | Foram listados os principais materiais. Dependendo das condições da obra e das características de trabalho do instalador, poderão haver variações nos quantitativos e nos tipos de materiais.
4) | As marcas citadas e os fabricantes indicados são apenas um referencial para especificação. Materiais e equipamentos similares poderão ser utilizados, desde que estejam de acordo com as especificações técnicas.
5) | Além dos materiais listados, é necessário alocar verba para obras e seus reparos
6) | Os quantitativos em questão são apenas referências para os trabalhos obtidas através do projeto, sendo necessário a realização da validação pelo construtor/instalador.
7) | Os valores apresentados não consideram fatores de perda, estes deverão ser calculados de acordo com as condições de obra.

## RESUMO
RESUMO
OBRA: | SEDE DO CRCMG
LOCAL: | RUA CLÁUDIO MANOEL, 639 - SAVASSI – BELO HORIZONTE/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR
1 | PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
2 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| VALOR TOTAL | 0

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
CÓD |  | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
CPU 001 |  | Argamassa Polimérica (Vedatop Flex ou equivalente) - Consumo estimado: 4 kg/m²
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM001 | ARGAMASSA POLIMÉRICA VEDATOP 12KG | KG |  |  | 0
SINAPI | 38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN |  |  | 0
SINAPI | 38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 002 |  | Argamassa de cimento e areia no traço volumétrico (1:3) - Regularização da superfície
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | KG |  |  | 0
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA LAVADA | M³ |  |  | 0
SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR | H |  |  | 0
SINAPI | 38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN |  |  | 0
SINAPI | 38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 003 |  | Adesivo para argamassa e chapisco (Bianco Vedacit ou equivalente) - Consumo estimado: 0,300 kg/m²
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM003 | ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO BIANCO VEDACIT (GALÃO 18KG) | KG |  |  | 0
SINAPI | 38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN |  |  | 0
SINAPI | 38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 004 |  | Solução asfáltica para imprimação (Primer Manta Vedacit ou equivalente)
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM004 | PRIMER MANTA VEDACIT 18 LITROS (1 DEMÃO) | L |  |  | 0
| IM005 | PRIMER MANTA VEDACIT 3,6 LITROS (1 DEMÃO) | L |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 005 |  | Manta asfáltica (V-PRO II POLIÉSTER 4 mm Vedacit ou equivalente)
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM006 | MANTA V-PRO - POLIESTER II 4MM SIKA (ROLO 10M) | M² |  |  | 0
| IM007 | MAÇARICO LANÇA CHAMAS LONGO 2 REGISTROS CORTAG | UN |  |  | 0
|  | GÁS (GLP) | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 006 |  | Selante de Poliuretano ou equivalente
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM002 | SELANTE ACRÍLICO VEDACIT (FECHATRINCA, 550G, RENDIMENTO 11M) | UN |  |  | 0
SINAPI | 38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 007 |  | Tela de Poliéster (Vedatex ou equivalente) - Estimado: Tela de 0,73 x 10 m (Dimensão mínima da Vedatex)
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM008 | TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE VEDACIT | ROLO |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 008 |  | Pino com arruela plástica 1/4" x 51mm ou equivalente - Consumo estimado: 01 pino a cada 50 cm
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
|  | PINO COM ARRUELA PLÁSTICA 1/4" x 51mm | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 009 |  | Retirada da manta asfáltica e demais estruturas fixadas
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. | CHP |  |  | 0
SINAPI | 25968 | DENTE PARA FRESADORA | UN |  |  | 0
SINAPI | 25969 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN |  |  | 0
SINAPI | 25967 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 010 |  | Limpeza da superfície para aplicação dos impermeabilizantes
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. | CHP |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 011 |  | Substituição do duto de ventilação da casa de máquinas
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 012 |  | Fita isolante 20 metros
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | ROLO |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 013 |  | Placa de identificação do circuito
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM010 | Placa de identificação do circuito | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 014 |  | Etiqueta de identificação do circuito
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM011 | Etiqueta de identificação do circuito | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 015 |  | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 2,5mm²
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM0012 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 2,5mm² | M |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 016 |  | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 4mm²
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM0013 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 4mm² | M |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 017 |  | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1kV - 10mm²
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM0014 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1kV - 10mm² | M |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 018 |  | Eletroduto PVC rígido roscável ø3/4" - barra de 3 metros
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM015 | Eletroduto PVC rígido roscável ø3/4" - barra de 3 metros | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 019 |  | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø3/4"
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM016 | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø3/4" | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 020 |  | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø3/4"
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM017 | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø3/4" | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 021 |  | Eletroduto PVC rígido roscável ø1" - barra de 3 metros
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM018 | Eletroduto PVC rígido roscável ø1" - barra de 3 metros | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 022 |  | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø1"
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM019 | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø1" | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 023 |  | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø1"
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM020 | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø1" | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 024 |  | Conjunto caixa de tomada e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1" e duas tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM021 | Conjunto caixa de tomada e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1" e uma tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 025 |  | Conjunto caixa de tomada, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1"
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM022 | Conjunto caixa e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1" e um interruptor com 1 tecla simples | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 026 |  | Quadro de distribuição de embutir para 16 disjuntores padrão DIN, barramento de 100A
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM023 | Quadro de distribuição de embutir para 16 disjuntores padrão DIN, barramento de 100A | UN |  |  | 0
| IM024 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | UN |  |  | 0
| IM025 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN |  |  | 0
| IM026 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 027 |  | Disjuntor termonagnético monopolar DIN (IEC) 20A
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM027 | Disjuntor termonagnético monopolar DIN (IEC) 20A | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 028 |  | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 20A
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM028 | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 20A | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 029 |  | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 25A
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM029 | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 25A | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 030 |  | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 40A
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM030 | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 40A | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 031 |  | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) - 175V-40kVA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H |  |  | 0
| IM031 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) - 175V-40kVA | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 032 |  | Tubo de PVC, DN = 32mm (Ø1") Tigre série normal soldável linha Água Fria ou equivalente técnico.
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM032 | Tubo de PVC, DN = 32mm (Ø1") Tigre série normal soldável linha Água Fria ou equivalente técnico. | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 033 |  | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM034 | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico* | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 034 |  | Adaptador para caixa d´água com registro Ø1" Tigre ou equivalente técnico*
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM037 | Adaptador para caixa d´água com registro Ø1" Tigre ou equivalente técnico* | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 035 |  | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM038 | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico* | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 036 |  | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM039 | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 037 |  | Tê soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM040 | Tê soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico* | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 038 |  | Luva de redução soldável 32x25mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM041 | Luva de redução soldável 32x25mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 039 |  | Caixa d´água de polietileno 500l Tigre ou equivalente técnico*
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM042 | Caixa d´água de polietileno 500l Tigre ou equivalente técnico* | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 040 |  | Tubo Ø85mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM043 | Tubo Ø85mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 041 |  | Tubo Ø60mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM044 | Tubo Ø60mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 042 |  | Registro de gaveta Ø3" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM045 | Registro de gaveta Ø3" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 043 |  | Adaptador para caixa d´água com registro Ø3" Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM046 | Adaptador para caixa d´água com registro Ø3" Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 044 |  | Joelho 90° soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM047 | Joelho 90° soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 045 |  | Tê soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM048 | Tê soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 046 |  | Tê de redução soldável Ø85x60mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM049 | Tê de redução soldável Ø85x60mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 047 |  | Tubo Ø32mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para recalque e alimentação a partir do reserv. inferior
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM050 | Tubo Ø32mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para recalque e alimentação a partir do reserv. inferior | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 048 |  | Tubo Ø40mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para sucção
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM051 | Tubo Ø40mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para sucção | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 049 |  | União Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM052 | União Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 050 |  | União Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM053 | União Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 051 |  | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM054 | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 052 |  | Registro de gaveta Ø1.1/4" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM055 | Registro de gaveta Ø1.1/4" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 053 |  | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1" (32mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM056 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1" (32mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 054 |  | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/4" (40mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM057 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/4" (40mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 055 |  | Válvula de retenção Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM058 | Válvula de retenção Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 056 |  | Válvula de retenção Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM059 | Válvula de retenção Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 057 |  | Válvula de pé com crivo Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM060 | Válvula de pé com crivo Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 058 |  | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM061 | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 059 |  | Joelho 90° soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM062 | Joelho 90° soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 060 |  | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM063 | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 061 |  | Tê soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM064 | Tê soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 062 |  | Torneira bóia click Ø1" Tigre
| IM065 | Torneira bóia click Ø1" Tigre | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 063 |  | Chave de nível tipo bóia 15A
| IM066 | Chave de nível tipo bóia 15A | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 064 |  | Motobomba horizontal tipo centrífuga multiestágio com motor elétrico. Potência 3cv; vazão de 3,5m³/h; pressão de 75m.c.a. de marca GRB-CNTB-5.4-76, ou Schneider ou equivalente técnico
| IM067 | Motobomba horizontal tipo centrífuga multiestágio com motor elétrico. Potência 3cv; vazão de 3,5m³/h; pressão de 75m.c.a. de marca GRB-CNTB-5.4-76, ou Schneider ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 065 |  | Tubo Ø20mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM068 | Tubo Ø20mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 066 |  | Tubo Ø50mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM069 | Tubo Ø50mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 067 |  | Tubo Ø110mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM070 | Tubo Ø110mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico | M |  |  | 0
| IM033 | COLA VIPAFIX | G |  |  | 0
| IM009 | FITA ADESIVA ISOLANTE | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 068 |  | Joelho 90° soldável Ø110mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM071 | Joelho 90° soldável Ø110mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 069 |  | Joelho 45° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM072 | Joelho 45° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 070 |  | Tê soldável Ø110mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM073 | Tê soldável Ø110mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 071 |  | Luva de redução soldável 110x85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM074 | Luva de redução soldável 110x85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 072 |  | Bucha de redução soldável longa 85x60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM075 | Bucha de redução soldável longa 85x60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 070 |  | Joelho 90° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM076 | Joelho 90° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 069 |  | Joelho 90° soldável Ø50mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM077 | Joelho 90° soldável Ø50mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 069 |  | Joelho 90° soldável Ø60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM078 | Joelho 90° soldável Ø60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 070 |  | Tê de redução soldável Ø50x20mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM079 | Tê de redução soldável Ø50x20mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 071 |  | Registro de gaveta Ø1.1/2" (50mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM080 | Registro de gaveta Ø1.1/2" (50mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 072 |  | Registro de gaveta Ø4" (110mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM081 | Registro de gaveta Ø4" (110mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 073 |  | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/2" (50mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM082 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/2" (50mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 074 |  | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø4" (110mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM083 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø4" (110mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico | UN |  |  | 0
| IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G | UN |  |  | 0
| IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 075 |  | Retirada de telhado
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 88262 | TELHADISTA | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 076 |  | Fechamento de shaft
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M |  |  | 0
SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M |  |  | 0
SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN |  |  | 0
SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO |  |  | 0
SINAPI | 39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5 MM 1200x2400 MM (LXC). | M² |  |  | 0
SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 077 |  | Retirada de coifa inutilizada existente sobre o reservatório superior
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 078 |  | Retirada de antenas existentes sobre o reservatório superior
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 079 |  | Furos em estrutura de concreto
SINAPI | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE |  |  |  | 0
| 04983/ORSE | FURADEIRA INDUSTRIAL | H |  |  | 0
| 07897/ORSE | Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar Pneus | H |  |  | 0
| 07898/ORSE | Broca SDS plus 12x260mm | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 080 |  | Abertura de paredes
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 081 |  | Fechamento de paredes
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM | UN |  |  | 0
SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ |  |  | 0
SINAPI | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M³ |  |  | 0
SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 082 |  | Forro no pvto térreo
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM | M² |  |  | 0
SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO |  |  | 0
SINAPI | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG |  |  | 0
SINAPI | 20250 | SISAL EM FIBRA | KG |  |  | 0
SINAPI | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 083 |  | Hidrômetro padrão COPASA, diâmetro 32mm, com conexões e registros
SINAPI | 88267 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
SINAPI | 88243 | AJUDANTE BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  |  | 0
| IM084 | Hidrômetro de 32mm 10m³/h + Conexões + Luvas LR | UN |  |  | 0
SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | UN |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 088 |  | Recolocação do telhado da cobertura
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
SINAPI | 88262 | TELHADISTA | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 089 |  | Abertura de shaft
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 090 |  | Abertura de pisos para passagem de novas tubulações
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 091 |  | Chapiso de paredes refeitas
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM085 | Argamassa Quartzolit 20kg Chapisco Colante | M³/KG |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 092 |  | Emboço de paredes refeitas
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM086 | Argamassa Nivela Rápido Interno Cinza 20kg Quartzolit | M³/KG |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 093 |  | Reboco de paredes refeitas
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM087 | Argamassa ACIII Interno e Externo Branco 20kg Votorantim | M³/KG |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 094 |  | Pintura de paredes refeitas
SINAPI | 88310 | PINTOR | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM088 | Tinta Coral Coralar Econômica acrílica 18L | L |  |  | 0
| IM091 | Fundo para Parede 18L Coral | L |  |  | 0
| IM090 | Folha de Lixa para Madeira e Massa Grão 80 MP | UN |  |  | 0
| IM089 | Aguarrás 0,9L Coral | L |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 095 |  | Recomposição de pisos para passagem de novas tubulações
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE | H |  |  | 0
| IM087 | Argamassa ACIII Interno e Externo Branco 20kg Votorantim | KG |  |  | 0
|  | Recomp. PISO SIMILAR ao retirado CER E/OU PORC. | M² |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
CPU 096 |  | Recolocação do guarda-corpo na parte superior do reservatório
SINAPI | 88309 | PEDREIRO | H |  |  | 0
SINAPI | 88245 | ARMADOR | H |  |  | 0
SINAPI | 88317 | SOLDADOR | H |  |  | 0
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO | H |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | COD. |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P. UNIT. S/ BDI(R$) | P. UNIT. C/ BDI(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90778 | Engenheiro Civil, com encargos complementares
1.2 | SINAPI | 91677 | Engenheiro Eletricista, com encargos complementares
1.3 | SINAPI | 90776 | Encarregado de obra, com encargos complementares
SUBTOTAL
2.0 |  |  | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA
2.1 | CREA-MG |  | Anotação de Responsabilidade Técnica
2.3 |  |  | Aluguel de caçamba para remoção de entulho, inclusive transporte de material
SUBTOTAL
TOTAL

## COLETA PREÇOS
COLETA DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | PESQUISA DE MERCADO |  |  | VALOR ADOTADO
|  |  | FORNECEDOR | CONTATO | VALOR
IM001 | ARGAMASSA POLIMÉRICA VEDATOP 12KG
IM002 | SELANTE ACRÍLICO VEDACIT (FECHATRINCA, 550G, RENDIMENTO 11M)
IM003 | ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO BIANCO VEDACIT (GALÃO 18KG)
IM004 | PRIMER MANTA VEDACIT 18 LITROS (1 DEMÃO)
IM005 | PRIMER MANTA VEDACIT 3,6 LITROS (1 DEMÃO)
IM006 | MANTA V-PRO - POLIESTER II 4MM VEDACIT (ROLO 10M)
IM007 | MAÇARICO LANÇA CHAMAS LONGO 2 REGISTROS CORTAG
IM008 | TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE VEDACIT
IM009 | Fita isolante 20 metros
IM010 | Placa de identificação do circuito
IM011 | Etiqueta de identificação do circuito
IM012 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 2,5mm²
IM013 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V - 4mm²
IM014 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1kV - 16mm²
IM015 | Eletroduto PVC rígido roscável ø3/4" - barra de 3 metros
IM016 | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø3/4"
IM017 | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø3/4"
IM018 | Eletroduto PVC rígido roscável ø1" - barra de 3 metros
IM019 | Luva para eletroduto PVC rígido rocável ø1"
IM020 | Curva de 90º para PVC rígido rocável ø1"
IM021 | Conjunto caixa de tomada e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1" e uma tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
IM022 | Conjunto caixa e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2", com encaixe para eletrodutos de ate ø1" e um interruptor com 1 tecla simples
IM023 | Quadro de distribuição de embutir para 16 disjuntores padrão DIN, barramento de 100A
IM024 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO
IM025 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO
IM026 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO
IM027 | Disjuntor termonagnético monopolar DIN (IEC) 20A
IM028 | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 20A
IM029 | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 25A
IM030 | Disjuntor termonagnético bipolar DIN (IEC) 40A
IM031 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão (DPS) - 175V-40kVA
IM032 | Tubo de PVC, DN = 32mm (Ø1") Tigre série normal soldável linha Água Fria ou equivalente técnico.
IM033 | COLA VIPAFIX
IM034 | Tubo de PVC, DN = 32mm (Ø1") Tigre série normal soldável linha Água Fria ou equivalente técnico.
IM035 | SOLDA PARA CONEXÕES E TUBOS 500G
IM036 | PISTOLA PARA SOLDA BLINDADA 550W
IM037 | Adaptador para caixa d´água com registro Ø1" Tigre ou equivalente técnico*
IM038 | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
IM039 | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM040 | Tê soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico*
IM041 | Luva de redução soldável 32x25mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM042 | Caixa d´água de polietileno 500l Tigre ou equivalente técnico*
IM043 | Tubo Ø85mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
IM044 | Tubo Ø60mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico
IM045 | Registro de gaveta Ø3" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM046 | Adaptador para caixa d´água com registro Ø3" Tigre ou equivalente técnico
IM047 | Joelho 90° soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM048 | Tê soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM049 | Tê de redução soldável Ø85x60mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico
IM050 | Tubo Ø32mm em PVC soldável marrom Tigre ou equivalente técnico para recalque e alimentação a partir do reserv. inferior
IM051 | Tê soldável Ø85mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM052 | União em PVC soldável Ø1.1/4" (32mm)
IM053 | União em PVC soldável Ø1.1/2" (40mm)
IM054 | Registro de gaveta Ø1" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM055 | Registro de gaveta Ø1.1/4" soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM056 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1" (32mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM057 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/4" (40mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM058 | Válvula de retenção Ø1" (32mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM059 | Válvula de retenção Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM060 | Válvula de pé com crivo Ø1.1/4" (40mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM061 | Joelho 90° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM062 | Joelho 90° soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM063 | Joelho 45° soldável Ø32mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM064 | Tê soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM065 | Tê soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM066 | Tê soldável Ø40mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM067 | Motobomba horizontal tipo centrífuga multiestágio com motor elétrico. Potência 3cv; vazão de 3,5m³/h; pressão de 75m.c.a. de marca GRB-CNTB-5.4-76, ou Schneider ou equivalente técnico
IM068 | Tubo de PVC, DN = 50mm (Ø2") Tigre série normal soldável ou equivalente técnico
IM069 | Tubo de PVC, DN = 75mm (Ø3") Tigre série normal soldável ou equivalente técnico.
IM070 | Tubo de PVC, DN = 100mm (Ø4") Tigre série normal soldável ou equivalente técnico.
IM071 | Joelho de PVC 90°, Ø100mm Tigre série normal soldável ou equivalente técnico.
IM072 | Joelho de PVC 45°, Ø32mm Tigre série normal soldável ou equivalente técnico.
IM073 | Tê de PVC Ø75x75mm Tigre série normal soldável ou equivalente técnico.
IM074 | Luva de redução em PVC, Ø32x25mm Tigre série normal soldável linha Água Fria ou equivalente técnico.
IM075 | Bucha de redução longa de PVC Ø50x40mm Tigre série normal soldável ou equivalente técnico.
IM076 | Joelho 90° soldável Ø20mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM077 | Joelho 90° soldável Ø50mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM078 | Joelho 90° soldável Ø60mm em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM079 | Tê de redução soldável Ø50x20mm em PVC marrom tigre ou equivalente técnico
IM080 | Registro de gaveta Ø1.1/2" (50mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM081 | Registro de gaveta Ø4" (110mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM082 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø1.1/2" (50mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM083 | Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro Ø4" (110mm) em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM084 | Registro de gaveta Ø4" (110mm) soldável em PVC marrom Tigre ou equivalente técnico
IM085 | Argamassa Quartzolit 20kg Chapisco Colante
IM086 | Argamassa Nivela Rápido Interno Cinza 20kg Quartzolit
IM087 | Argamassa ACIII Interno e Externo Branco 20kg Votorantim
IM088 | Tinta Coral Coralar Econômica acrílica 18L
IM089 | Aguarrás 0,9L Coral
IM090 | Folha de Lixa para Madeira e Massa Grão 80 MP
IM091 | Fundo para Parede 18L Coral